| 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 | 实施规则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 | 钢质防火门 | 钢质隔热防火门 | GB12955-2008 | CCCF-XSRK-OO2:2011 |  |
|  |  | 钢质部分隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 钢质非隔热防火门 |  |  |  |
|  | 木质防火门 | 木质隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 木质部分隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 木质非隔热防火门 |  |  |  |
|  | 钢木质防火门 | 钢木质隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 钢木质部分隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 钢木质非隔热防火门 |  |  |  |
|  | 其他材质防火门 | 其他材质隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 其他材质部分隔热防火门 |  |  |  |
|  |  | 其他材质非隔热防火门 |  |  |  |