| 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 |  | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警设备 | 火灾报警装置 | 可燃气体报警控制器 | GB16808-2008 | CCCF-XSRK-008:2011 |  |
|  | 火灾报警触发器件 | 测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器 | GB15322.1-2003 |  |  |
|  |  | 测量范围为0～100％LEL的独立式可燃气体探测器 | GB15322.2-2003 |  |  |
|  |  | 测量范围为0～100％LEL的便携式可燃气体探测器 | GB15322.3-2003 |  |  |
|  |  | 测量人工煤气的点型可燃气体探测器 | GB15322.4-2003 |  |  |
|  |  | 测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 | GB15322.5-2003 |  |  |
|  |  | 测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 | GB15322.6-2003 |  |  |