| 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | GB 3445-2005 | CCCF-XSRK-OO3:2011 |
|  | 室外消火栓 | 地上式室外消火栓 | GB4452-1996 |  |
|  |  | 地下式室外消火栓 |  |  |
|  | 消防水泵接合器 | 地上式消防水泵接合器 | GB3446-1993 |  |
|  |  | 地下式消防水泵接合器 |  |  |
|  |  | 墙壁式消防水泵接合器 |  |  |
|  |  | 多用式消防水泵接合器 |  |  |