附件6

消防产品送检要求

| 产品名称 | 数量 | 送检资料 |
| --- | --- | --- |
| 防火门 | 1樘 (五金件齐全) | 1.防火门产品型式检验报告和认证证书复印件 2.防火门实物图纸（该图纸为与送检防火门样品尺寸相对应的设计图纸，不是型式检验报告图纸） 3.防火门五金件、门芯板、防火板等填充材料的检验报告复印件 4.防火门身份信息证明 |
| 消防应急灯具 | 1具 | 型式检验报告和认证证书复印件 |
| 手提式灭火器 | 1具 |  |
| 推车式灭火器 | 1具 |  |
| 灭火剂 | 2kg | 检验报告 |
| 灭火器箱 | 1个 | 检验报告 |
| 防火阀门 | 1具 | 检验报告 |
| 消火栓箱 | 1套 （内配齐全） | 内配件的型式检验报告复印件 |
| 消防水枪 | 1具 | 型式检验报告复印件 |
| 消防接口 | 1对 |  |
| 消防水带 | 1盘 |  |
| 室内消火栓 | 1具 |  |
| 消防软管卷盘 | 1盘 |  |
| 洒水喷头 | 20个 |  |
| 钢结构防火涂料 | 1桶 （原装未开封至少10kg） |  |
| 饰面型防火涂料 | 1桶 （原装未开封至少10kg） |  |